海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 |  | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温泉堡水库 | 杜庄镇 | 库 区 |  | 正常蓄水位（166.30m）以下范围。 | 校核洪水位（170.42m）山坡向上延伸50m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 |  | 大坝坝脚线下游外300m范围。左、右岸开挖线以外30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 管理房 |  | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 2 | 大深港水库 | 杜庄镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（78.40m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（79.69m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 3 | 代庄水库 | 杜庄镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（76.77m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（79.02m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |

海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 |  | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 碑庄水库 | 杜庄镇 | 库 区 |  | 正常蓄水位（44.70m）以下范围；库区有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（45.74m）外延20m范围。 |
|  |  |  | 溢洪道 |  | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 |  | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 坝 肩 |  | 大坝右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝右岸管理范围外延100m范围。 |
| 5 | 山前水库 | 杜庄镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（63.60m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（65.06m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |
| 6 | 徐家沟水库 | 杜庄镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（58.56m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（60.29m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝右岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |

海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 |  | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 浅中水库 | 石门寨镇 | 库 区 |  | 正常蓄水位（104.60m）以下范围；库区有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（106.42m）外延20m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 |  | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 坝 肩 |  | 大坝左、右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左、右岸管理范围外延100m范围。 |
| 8 | 南刁水库 | 石门寨镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（84.45m）以下范围。 | 校核洪水位（86.21m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 9 | 老岭水库 | 石门寨镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（80.50m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（81.21m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝右岸管理范围外延100m范围。 |

海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 |  | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 北林子水库 | 石门寨镇 | 库 区 |  | 正常蓄水位（96.95m）以下范围；库区有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（98.42m）外延20m范围。 |
|  |  |  | 溢洪道 |  | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 |  | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 管理房 |  | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 11 | 潮水峪水库 | 石门寨镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（127.25m）以下范围。库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（128.99m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 12 | 沙河寨水库 | 石门寨镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（120.43m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（122.37m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝右岸管理范围外延100m范围。 |

海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 |  | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 李庄水库 | 驻操营镇 | 库 区 |  | 正常蓄水位（178.00m）以下范围；库区有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（180.22m）外延20m范围。 |
|  |  |  | 管理房 |  | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 |  | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 坝 肩 |  | 大坝左、右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左、右岸管理范围外延100m范围。 |
| 14 | 王铁庄水库 | 驻操营镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（147.40m）以下范围；库区周边有山脚线且高于正常蓄水位，管理范围按山脚线确定。 | 校核洪水位（150.85m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝右岸管理范围外延100m范围。 |
| 15 | 镰刀湾水库 | 驻操营镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（154.00m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（156.36m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝左、右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左、右岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围线外延100m范围。 |

海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 |  | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 青石山水库 | 海阳镇 | 库 区 |  | 正常蓄水位（47.50m）以下范围；库区有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（49.08m）外延20m范围。 |
|  |  |  | 溢洪道 |  | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 |  | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 坝 肩 |  | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |
| 17 | 新周庄水库 | 海阳镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（54.50m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（57.14m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 18 | 小张庄水库 | 临港物流园区 |  | 库 区 | 正常蓄水位（32.00m）以下范围；库区周边局部有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（33.53m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围处延100m范围。 |

海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 |  | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 大乐安水库 | 西港镇 | 库 区 |  | 正常蓄水位（29.53m）以下范围；库区有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（31.89m）外延20m范围。 |
|  |  |  | 溢洪道 |  | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 |  | 大坝下游坝脚线外延30m范围，后坝坡与公路齐平段按公路外缘确定。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 管理房 |  | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 20 | 小乐安水库 | 西港镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（36.50m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（37.84m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 21 | 公富庄水库 | 西港镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（31.00m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（32.25m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围处延100m范围。 |

海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 |  | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 姚周寨水库 | 北港镇 | 库 区 |  | 正常蓄水位（41.60m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（42.83m）外延20m范围。 |
|  |  |  | 溢洪道 |  | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 |  | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 坝 肩 |  | 大坝右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝右岸管理范围外延100m范围。 |
| 23 | 暴庄水库 | 北港镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（69.65m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（70.81m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 24 | 街里水库 | 北港镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（54.40m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（55.78m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |

海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 |  | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 刘峪水库 | 北港镇 | 库 区 |  | 正常蓄水位（107.00m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（109.02m）外延20m范围。 |
|  |  |  | 溢洪道 |  | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 |  | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 坝 肩 |  | 大坝右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝右岸管理范围外延100m范围。 |
| 26 | 闫庄水库 | 北港镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（91.50m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（92.90m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 27 | 芽子山东 水库 | 北港镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（48.80m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（50.11m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |

海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 |  | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 河东水库 | 北港镇 | 库 区 |  | 正常蓄水位（60.00m）以下范围；库区有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（61.90m）外延20m范围。 |
|  |  |  | 溢洪道 |  | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 |  | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 坝 肩 |  | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 管理房 |  | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 29 | 芽子山西 水库 | 北港镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（49.64m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（50.89m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |
| 30 | 小河水库 | 北港镇 |  | 库 区 | 正常蓄水位（54.00m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（55.06m）外延20m范围。 |
|  |  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 坝 肩 | 大坝左岸开挖线外延30m范围。 | 大坝左岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围处延100m范围。 |

海港区31座小型水库管理与保护范围划定成果表

| 序号 | 水库名称 | 所在镇 | 位置 | 管理范围 | 保护范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 王庄水库 | 北港镇 | 库 区 | 正常蓄水位（69.00m）以下范围；库区周边有陡坎且高于正常蓄水位，管理范围按坎顶确定。 | 校核洪水位（70.36m）外延20m范围。 |
|  |  |  | 溢洪道 | 溢洪道上开口线外延20m范围。 | 溢洪道管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 大 坝 | 大坝下游坝脚线外延30m范围。 | 大坝管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 坝 肩 | 大坝右岸开挖线外延30m范围。 | 大坝右岸管理范围外延100m范围。 |
|  |  |  | 管理房 | 管理房建筑外边线外延20m范围。 | 管理房管理范围外延100m范围。 |